资阳市疾病预防控制中心

关于开展全自动流动注射分析仪等设备的市场调研公告

我中心因工作需要，拟购置全自动流动注射分析仪、气相色谱仪、三气培养箱、光化学柱后衍生器KRC、刀式研磨仪。现根据采购需求面向社会广泛收集相关产品信息及市场价格等情况。望各供应商、厂家积极参与。现将有关事项公告如下：

一、调研设备需求情况：

清单详见附件1。

二、调研设备推荐要求：

（一）推荐设备须满足附件1中基本参数及工作要求。

- （二）推荐设备请提供以下资料：

1.推荐设备名称、品牌、规格型号、价格、性能介绍、市场占有率、售后保障相关情况、厂商和供应商联系方式、历史成交信息情况等。填写附件2。

2.设备的详细技术参数及配置清单，产品彩页，所提供参数需满足招投标的相关要求并提供承诺函。设备性能参数不存在唯一性、排他性、指向性，参数如有疑问需配合做好解释及提供相应支撑材料。

3.购买使用该设备的单位名单（如使用单位有四川省内的可优先提供）。

4.认为应提供的其他资料。

三、以上资料可为纸质资料或扫描件文件，其中调研设备推荐清单（附件2）须加盖单位公章，其他配套资料加盖骑缝章。纸质资料送（寄）达地址：资阳市雁江区大千路25号资阳市疾控中心；扫描文件接收邮箱：506313762@qq.com。

资料接收截止时间：2026年3月13日17:00

联系人：李老师

联系方式：15282235992

四、相关声明

（一）本次设备性能参数调研征集活动为采购项目开展前的需求调查阶段。本次征集活动非资格预审，与实际采购时投标无关，相关资料仅作为征集单位采购需求使用，但资料递交单位仍须保证所提供资料内容的真实性、可靠性、准确性。资料递交单位对提供数据资料内容的真实性负责，如有虚假信息影响采购的，必须承担相关法律责任。相关资料一经递交后，不予退回。参与本次调研活动产生的相关费用，由资料递交单位自理。

（二）无论征集单位是否采用，资料递交单位应保证所递交的资料不产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由资料递交单位承担所有相关责任。

（三）征集单位有权针对征集内容不了解、不清楚的地方进行询问，资料递交单位应保证相关人员能够及时回复征集单位的问题。

特此公告。

附件：1.调研设备需求清单

2.调研设备推荐清单

资阳市疾病预防控制中心

2026年3月2日

附件1

调研设备需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 基本参数及工作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动流动注射分析仪 | 1 | 套 | 配置反应单元、比色检测器、自动进样器、多通道蠕动泵、数据处理系统。四个模块用于检测生活饮用水中氨（以N计）、氰化物、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类，四个模块独立运行，每个模块至少配备36个样品位，能满足自动稀释配标。氰化物和挥发酚模块有在线蒸馏装置。最低检测质量浓度、精密度和准确度满足国标GB/T 5750-2023中对四个项目的要求。 |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 套 | 用于开展生活饮用水检测、食品农药残留检测、职业卫生工作场所空气中有害物质的检测，系统配置需包含自动进样装置、主机、气路设施及相配套的能保证仪器长时间正常运行的附属设备。气相色谱进样器位数不少于50位。离子源配置EI源，接口处应独立控温，配置四极杆质量分析器，质量数范围：不低于1-1090m/z，应具备全扫描、选择离子扫描模式、全扫描和选择离子同时扫描、轮廓图扫描功能。 |  |
| 3 | 三气培养箱 | 1 | 套 | 用于细胞及微生物培养，可精准控制二氧化碳、氧气、氮气三种气体比例、温度与湿度，具备180℃干热灭菌功能，容积≥170L。 |  |
| 4 | 光化学柱后衍生器KRC | 1 | 套 | 可直接与赛默飞的液相色谱仪配套使用，在线对待测物质进行光衍生化，不需要任何化学试剂。半导体冷光源设计，光源寿命不低于15000小时。在黄曲霉毒素检测中，可有效增强 B1和G1的荧光强度，也适用于巴比妥酸盐、氨基酸、多肽、维生素及磺胺类药物等的在线衍生。 |  |
| 5 | 刀式研磨仪 | 1 | 套 | 专门针对食品样品进行粉碎和均质化处理，粉碎结果均质化程度高，可满足实验室操作和分析过程所提出的各种专业要求。研磨杯包含钛制转刀和不锈钢转刀。 |  |

附件2

| 序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 品牌 | 国产/进口 | 报价 | 联系方式 | 产品优缺点（请详细描述） | 市场占有率% | 产品售后情况（距资阳最近维修点地址，处置故障响应时间及维修工程师人数等）） | 历史成交信息情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 采购单位 | 采购数量 | 采购时间 | 成交价格 | 其他需说明情况 |

调研设备推荐清单