**资阳市疾病预防控制中心**

**人脸识别门禁一体化系统询价采购公告**

资阳市疾病预防控制中心因现使用中的人脸识别门禁一体化系统存在故障频发，为提高工作效率。资阳市疾病预防控制中心就人脸识别门禁一体化系统，现面向社会公开招标。望所有具有专业开展门禁系统的安装、维护的公司踊跃报名参与竞标。

报名时间：2022年11月17日-11月23日上午8：30-12：00，下午14：30-18：00（法定工作日）。报名电话：028-25011134。开标时间：2022年11月24日上午10：00，开标地点：资阳市疾病预防控制中心三楼会议室。

报名要求：1.报名公司必须具有专业门禁安装维护能力，且必须具有相关的必备的资质；2.维修人员必须有专业的检修技术，有高度的责任感和认真的精神，对所安装的门禁系统，做到精心维护，科学检修；3.对所安装的门禁系统定期开展维护保养，按时巡检、例检、设备系统的保养检修，每进行一次巡检都做好相应的巡检记录。

开标地点：资阳市疾病预防控制中心三楼会议室。参加投标公司提交报价单、相应维护保养计划书及资质证书（包括营业执照等相关资料复印件），经资阳市疾病预防控制中心询价小组评审后，将于开标当日发布中标结果于资阳市疾病预防控制中心网站。本次项目预算为0.85万元。

具体招标参数如下:门禁系统参数：品牌：海康威视，人脸识别主机2台；摄像头200万像素,宽动态，支持逆光环境；显示屏：7英寸LCD液晶屏,非触摸，分辨率:1024\*600；面部识别距离：0.3M-2M，适应1.4m-1.9m身高范围；人脸容量：≥5000张；刷脸验证时间：1∶N人脸比对时间≤0.3S/人，人脸验证准确率≥99%；通讯方式：10/100/1000MBPS自适应网口；使用环境：室外；人脸识别立柱2根，1.3米高；不锈钢广告门一套，能调节开关门力度；3年质保，提供24小时上门服务，响应时间≤4小时。数据传送终端需具备：品牌机且配备Wi-Fi无线网卡&蓝牙； 集成显卡；7.4L-10.0L机箱；≥512G固态硬盘；≥21.5英寸显示器；内存容量≥8GB，320OMHz DDR4，高频内存；主板：需能与CPU完美匹配使用； **CPU型号：12代酷睿TMi5-12400 6核12线程处理器； 预装正版Office家庭和学生版 自带正版Windows11操作系统 输入系统：无线鼠标 有线键盘；**3年质保。提供上述物品相关彩页资料。

资阳市疾病预防控制中心